Procédure de test WIRESHARK

MALINGE Louison

ST2ER

- Ouvrer l’application Wireshark sur le pc et éteindre le banc de test en appuyant sur l’interrupteur situé sur la face avant du banc de test.

- Une fois ouvert cliquer sur Ethernet

Après avoir cliqué cette page s’ouvre :

- Une fois cette page ouverte allumé la charge et le multimètre s’ils ne sont pas déjà allumé et allumer le banc de test en appuyant sur l’interrupteur situé sur la face avant du banc de test

- Au démarrage du banc de test si tout est bien alimenter et brancher ces informations s’affiche

- Pour vérifier ces informations effectuer un clic de droit de la souris sur la première ligne en noir

Puis cliquer sur « Suivre » et « TCP Flux »

Ces informations doivent apparaitre. Ceci est l’identification de la charge

Effectuer la même chose avec le multimètre. En fermant cette page en appuyant sur la croix en haut à droite. Puis cliquer sur la croix en haut a droite, ici en rouge

Cette page s’affiche à nouveau

Effectuer la même procédure que précédemment en effectuant un clic droit sur la deuxième ligne en noir. Puis « Suivre », « TCP Flux » et obtenir cette page

Ces informations sont l’identification du multimètre

Puis fermer cette page comme précédemment pour revenir à cette page

- Ce résultat prouve que Wireshark arrive à lire la donnée envoyer par le module Ethernet du banc de test vers les appareils de mesure SIGLENT (Charge et Multimètre). 
Maintenant brancher un panneau solaire au banc de test et lancer le test en pressant le bouton poussoir situé sur la face avant du banc de test.

Plusieurs ligne apparaisse. Mais remonter les lignes pour obtenir la même page qu’au début

Recommencer comme l’étape 5 et maintenant obtenir ces informations pour la charge

Et ces informations pour le multimètre

En rouge les données envoyées par le PCB du banc de test vers les appareils de mesure. 
En bleu les données envoyées par les appareils de mesure vers le PCB du banc de test.

Par conséquent les données en bleu varient en fonction de l’état du panneau solaire.

Ceci était un exemple de panneau solaire défectueux. Voici un autre exemple de panneau solaire valide.

Figure 2 Communication avec le mutlimètre

Figure 1 Communication avec la charge